关于一次性使用高压造影注射器及附件

价格比选的通知

因临床工作需要，我院拟采购一次性使用高压造影注射器及附件（CT），采用低价中标法，欢迎符合条件的供应商将投标文件密封后递交至涪陵区太极大道21号妇幼保健院三号楼423设备管理科办公室。

一、投标文件内容

产品报价、参数响应、用户名单及供应商和生产商相关资质文件。

二、递交文件截止时间

即日起至2026年4月29日17时

三、资质要求（基本资格条件）

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

四、结果公示说明

投标截止并完成开标评审后，我院将结合各供应商投标情况，将最终中选结果在我院官方网站统一公示，请各供应商留意我院官网公告信息。

五、投档地点及联系方式

投档地点：重庆市涪陵区太极大道21号妇幼保健院三号楼423设备管理科办公室。

联系人：王老师 72370276；郑老师 81819240

六、附件

1.参数要求及商务要求

2.资质条件承诺函

设备管理科

2026年4月22日

附件1

CT一次性使用高压造影注射器及

附件（双筒）技术参数

1、药交所挂网产品。

2、本产品是为高压注射器配套使用的一次性高压造影注射器，适用于全身各部位的增强造影。

3、针筒及连接管耐压：≥300 psi（2069KPa）。

*4、针筒容量：200ml/200ml。

5、连接强度：强。

6、密合性：良好。

8、包装：纸塑包装，封口规范。

9、标识：生产批号、效期标识清晰，外套压模标识与包装标识一致，单包装、中包装、大包装标识一致。

10、外观：光滑无杂质，清洁无异物，无毛边、毛刺、塑流、塑化不均、缺损，透明、清晰，内表面无明显润滑剂汇聚。

11、保护套：各连接口应有保护套，不可自然脱落，并易于拆除。

12、活塞：无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。

13、滑动性：滑动性能良好。

*14、密封：承受配套使用机型的额定液体压力（300PSI）30S不破裂。外套与活塞、连接管与圆锥接头接触部位无漏液现象。

15、材质：针筒PET，连接管PVC。

16、针筒与连接管、活塞及接口密闭性能好。无漏液，不会出现打爆打漏的现象。针筒内壁基本无气泡。少量气泡容易排干净。

17、配件包含150cmY型连接管及穿刺器等附件并可根据临床需求定制。

18、现场提供1套有效期内样品。

19、重庆市范围内同型号产品三甲医院用户数量五家以上，提供半年内的发票复印件。

二、售后服务要求

1. 成交供应商提供产品须为原厂家生产或经授权代理商认可的产品；

2. 配送产品信息须与卫生行政部门挂网信息完全一致；

3. 同规格同型号适配同一机型产品在川渝地区有3家二甲以上用户使用，提供合同或发票证明；

4. 技术援助电话1小时内响应，2小时内提供解决方案，必要时3小时内到场处理；

5. 重大技术问题及时组织技术分析并提供应急方案，两个工作日未响应须承担相关损失；

6. 质保期内产品质量问题包退换；

7. 现场提供样品供查验。

附件2

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1. 我方具有良好商业信誉和健全财务会计制度，具备履行合同所需设备与专业技术能力，依法缴纳税收和社保，参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录。

2. 我方未列入信用中国网站“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”，未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

3. 我方在评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构检查验证，配合提供相关证明材料。

我方对以上承诺承担全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年 月 日